## Ktg.vetés kiírás
II. Rákóczi Ferenc Klubkönyvtár tervezett felújítási munkálatai (2016)
| Karbantartási munkák | Mennyiség | M.e. | Egységár | Becsült költség | Beruházási jellegű munkák | Mennyiség | M.e. | Egységár | Becsült költség
Egész épület | [5 empty] | Fűtési rendszer teljes átalakítása és a külön körök (büfé, kisterem, nagyterem, folyosó) szakaszolhatóságának biztosítása. 2 db hőmennyiségmérő beépítése, amely biztosítja az épületen belül a büfé, valamint a többi helyiség együttesen történő mérését. A vezetéket az aljzatban kell vezetni, műanyag, 5 rétegű szigetelt vezeték beépítésével. | 1 | db |  | 0
Nagyterem | Műanyag lambéria bontása | 47 | m2 |  | 0 | Meglévő padlóburkolat bontása | 82 | m2 |  | 0
| Lambéria alatti falazat javítása, glettelése, szükség szerint vakolat leverése és páraáteresztő vakolat készítése | 47 | m2 |  | 0 | Új padlóburkolat fektetése laminált padlóburkolattal, aljzatkiegyenlítéssel és új padlóburkolathoz lábazat készítése. Alkalmazott anyagminőség: 10 mm vastag, C 5 keménységű, dió színű laminált padló, színben azonos laminált padlószegéllyel, végzáróval, sarokelemmel, alátétként habfóliával. | 82 | m2 |  | 0
| Oldalfal diszperziós festése két rétegben (a felület megfelelő előkészítésével) | 120 | m2 |  | 0 | Kétszárnyú belső üvegezett ajtó bontása és új, az eredetivel egyező kilakítású fa ajtó beépítése biztonsági zárral, küszöbbel. 140/210 cm. Ajtó mázolásával (előkészítési munkával együtt). | 1 | db |  | 0
| Mennyezet diszperzós festése két rétegben (a felület megfelelő előkészítésével) | 50 | m2 |  | 0 | Az ablakoknál a belső párkányok bontása és új műanyag párkány készítése 100x28 cm - 5 db | 5 | db |  | 0
| Nagyteremből nyíló raktár ajtó javítás, passzítás , csiszolás, mázolás | 1 | db |  | 0 | Raktár átjáróban kerámia burkolat készítése a meglévőre ragasztással, padlókiegyenlítéssel, lábazat készítése | 2.4 | m2 |  | 0
| Raktár ajtó javítás, festés külső (lazúros) | 1 | db |  | 0 | Fa lambéria készítése fenyőből, beltéri lazúrral kezelve 1,5 m magasságban AB minőségű 12,5 mm-es lucfenyő trapéz lambériából, elemszélesség : 96 m, lazúr színe: üzemeltetővel egyeztetve | 67 | m2 |  | 0
Kisterem | Mindkét bejárathoz új küszöb készítése, tölgyfából, rézsínnel | 2 | db |  | 0 | Ablakcsere (fából) külső, új párkánnyal (95x170), az ablak kialakítása, színe egyezzen meg a már meglévő, az Erzsébet liget felé eső homlokzaton kicserélt ablakokkal, párkánnyal! | 3 | db |  | 0
| Faburkolat hiányosságok ki glettelése és teljes felületen történő mázolása | 30 | m2 |  | 0 | Külső, belső vakolat javítása nyilászáró csere környezetében | 3 | db |  | 0
| Ajtó passzítása, javítása, vsiszolása, mázolása, tokkal együtt | 2 | db |  | 0 | Kerámia burkolat készítése a meglévőre ragasztással, padlókiegyenlítéssel, lábazat készítése. Anyagminőség: csúszásmentes, PEI V kopásállóságú, máz nélküli, max. 33,3 x 33,3 cm méretű lapokból hálósan rakva, | 40 | m2 |  | 0
| Kisterem diszperziós festése két rétegben, mennyezettel együtt (a felület megfelelő előkészítésével) | 100 | m2 |  | 0
Konyha | Csempe pótlás | 40 | db |  | 0 | Mosogató elé takarófal (bútorlapból) készítése, dió színben | 1 | db |  | 0
| padlóösszefolyó csere, burkolat javításával együtt | 1 | db |  | 0 | Ablakcsere (fából) külső, belső új párkánnyal (95x170), az ablak kialakítása, színe egyezzen meg a már meglévő, az Erzsébet liget felé eső homlokzaton kicserélt ablakokkal, párkánnyal, belső párkány műanyagból! | 2 | db |  | 0
| Vízvezetékhálózat felülvizsgálata, szükség szerinti javítása | 1 | db |  | 0 | Külső, belső vakolat javítása nyilászáró csere környezetében | 2 | db |  | 0
| Küszöb pótlás, ajtó passzítása | 1 | db |  | 0
| Ajtó, tok csiszolása, mázolása | 1 | db |  | 0
| Oldalfal, mennyezet diszperziós festése (a felület megfelelő előkészítésével) | 36 | m2 |  | 0
Előtér | Lambéria burkolás bontása, vakolatjavítása, glettelése, festés | 15 | m2 |  | 0 | Kerámia burkolat a meglévőre ragasztással, padlókiegyenlítéssel. Anyagminőség: csúszásmentes, PEI V kopásállóságú, máz nélküli, max. 33,3 x 33,3 cm méretű lapokból hálósan rakva, | 17 | m2 |  | 0
| Új lambéria készítése bútorlapból | 20 | m2 |  | 0 | Lábazatburkolat készítése, anyaga egyezzen meg a padlóburkolat anyagával | 13 | fm |  | 0
| Előtér festése (oldalfal, mennyezet) (a felület megfelelő előkészítésével) | 47 | m2 |  | 0 | Burkolással érintet 3 db ajtóhoz új küszöb és ajtók levágása, javítása | 3 | db |  | 0
WC-k | [5 empty] | Női WC (3,2 x 1,7m) teljes felújítása a meglévő burkolatok, szaniterek, vezetékek bontásával, (vízvezeték, oldalfal, padló csempézézés, szaniterek 2 Wc, 1 mosdó csere, 2 ablakcsere (ablak minősége egyezzen meg a büfé ablakával), WC elválasztó falak javítása, mázolása, falak festése fehér diszperziós festékkel, festés előtti előkészítéssel, ajtó javítása, mázolása.
[6 empty] | Új, fehér színű műanyag ablakok beépítése. 60/60 cm-es felül bukó, alul fix ablak, 70 mm beépítési mélységű, 5 légkamrás, függőleges sorolóléccel beépítve (2 db), külső, belső műanyag párkánnyal, 2 rétegű üvegezéssel, üveg minősége: 1,0 W/m2k | 2 | db |  | 0
[6 empty] | Padlólap: csúszásmentes, PEI V kopásállóságú, máz nélküli, max. 33,3 x 33,3 cm méretű lapokból hálósan rakva | 5.6 | m2 |  | 0
[6 empty] | Csempeburkolat körben 1,8 m magasságban; PEI II kopásállóságú, mázas csempe, max. 20 x 30 -as méretben hálósan rakva, színek üzemeltetővel egyeztetve. | 16 | m2 |  | 0
[6 empty] | Oldalfal diszperziós festése két rétegben (a felület megfelelő előkészítésével) | 19 | m2 |  | 0
[6 empty] | Mázolás (elválasztó falak, ajtó) | 17 | m2 |  | 0
[6 empty] | Szaniterek: Alföldi vagy vele azonos minőségű |  |  |  | 0
[6 empty] | wc (változatlan elrendezés) | 2 | db |  | 0
[6 empty] | mosdó | 1 | db |  | 0
[6 empty] | Szerelvények: MOFÉM vagy vele azonos minőségű. | 1 | db |  | 0
[6 empty] | Új víz és - szennyvízelvezető rendszer kiépítés | 1 | db |  | 0
Férfi WC (4,6 x 1,62) teljes felújítása, a meglévő burkolatok, szaniterek, vezetékek bontásával, (vízvezeték, oldalfal, padló csempézés , szaniterek 2 WC, 2 pisszoár, 1 mosdó csere, WC elválasztó falak javítása, mázolása, ajtók passzítása, mázolása, falak festése, előkészítéssel, fehér diszperziós festékkel festve)
[6 empty] | Új, fehér színű műanyag ablakok beépítése. 60/60 cm-es felül bukó, alul fix ablak, 70 mm beépítési mélységű, 5 légkamrás, függőleges sorolóléccel beépítve (2 db), külső, belső műanyag párkánnyal, 2 rétegű üvegezéssel, üveg minősége: 1,0 W/m2k | 3 | db |  | 0
[6 empty] | Padlólap: csúszásmentes, PEI V kopásállóságú, máz nélküli, max. 33,3 x 33,3 cm méretű lapokból hálósan rakva | 7.5 | m2 |  | 0
[6 empty] | Csempeburkolat körben 1,8 m magasságban: 16,5 m2; PEI II kopásállóságú, mázas csempe, max. 20 x 30 -as méretben hálósan rakva, színek üzemeltetővel egyeztetve. | 24.5 | m2 |  | 0
[6 empty] | Oldalfal diszperziós festése két rétegben (a felület megfelelő előkészítésével) | 27 | m2 |  | 0
[6 empty] | Mázolás (elválasztó falak, ajtó) | 21.5 | m2 |  | 0
[6 empty] | Szaniterek: Alföldi vagy vele azonos minőség, változatlan elrendezéssel |  |  |  | 0
[6 empty] | wc | 2 | db |  | 0
[6 empty] | pissoir | 1 | db |  | 0
[6 empty] | mosdó | 1 | db |  | 0
[6 empty] | Szerelvények: MOFÉM vagy vele azonos minőségű. | 1 | db |  | 0
[6 empty] | Új víz és - szennyvízelvezető rendszer kiépítés | 1 | db |  | 0
Büfé | Műanyag lambéria bontása | 3 | m2 |  | 0 | Büfé, fogyasztó terében a 320/180-as 1 rétegű fix üvegfal bontása, új, fehér színű műanyag ablakok beépítése. 150/180 cm-es felül bukó, alul fix ablak, 70 mm beépítési mélységű, 5 légkamrás, függőleges sorolóléccel beépítve (2 db), külső, belső műanyag párkánnyal, 2 rétegű üvegezéssel, üveg minősége: 1,0 W/m2k, a beépítés után a felület javítása, festése. | 2 | db |  | 0
| A lambéria alatti 12 cm vastag omladozó fal helyreállítása új, legalább 25 cm falzattal, vakolással | 3 | m2 |  | 0 | Fa lambéria készítésefenyőből, beltéri lazúrral kezelve, AB minőségű 12,5 mm-es lucfenyő trapéz lambériából, elemszélesség : 96 m, lazúr színe: üzemeltetővel egyeztetve, magassága egyezzen meg a büfé meglévő lambériájával. | 3 | m2 |  | 0
| Kétszárnyú ajtó javítás,csiszolás, passzítás, mázolás | 1 | db |  | 0
| Külső lépcső stokkolása | 1 | m2 |  |  | Fa ajtó készítése az Alkotmány utcai homlokzaton a meglévő acél ajtó meghagyásával, a meglévő bejárati ajtó minőségével, színével egyezően, bevilágító, és üvegezés nélkül. | 1 | db |  | 0
Külső munkák | [5 empty] | A meglévő lépcső elé kapaszkodó készítése fémbő, antracit színre mázolva, helyszíni egyeztetés keretében kiválasztva, egyeztetve. | 1 | db |  | 0
[6 empty] | Fa előtető készítése főbejárat elé, falra erősítve, cserépfedéssel kb. 2x2 m méretben (4 m2), épületre merőleges gerinccel, bádogozással, belső lambériával. Cserépfedés anyaga egyezzen meg a javításra használt cseréppel. A faszerkezet színe egyezzen meg a bejárati ajtó színével. | 4 | m2 |  | 0
[6 empty] | Cserépfedés javítása, anyaga és kialakítása a meglévő fedéssel azonosan (Alkotmány úttal parhuzamos tető belső felület (14 x 4 m) | 56 | m2 |  | 0
| Összesen: |  |  |  | 0 | Összesen: |  |  |  | 0
| MINDÖSSZESEN: | [8 empty] | 0
Megjegyzés:
A festéssel kapcsolatos színek az üzemeltetővel történt egyeztetés alapján kerünek meghatározásra.
Az intézmény előtti terület térburkolási, az árok befedési költségeinek meghatározása folymatban van, a munka a fenti munkákkal nem egyidőben, hanem a későbbiek folymán kerül kiírásra.