## Népekb. 2. 3p14
Oroszlány, Népekbarátsága utca 2. III/14. szám alatti lakás felújítása
Ssz. | Tétel | mennyiség | me. | egységár | költség
1 | Bontási munkák
1.1 | beton | 0.15 | m3 |  | 0
1.2 | burkolat | 45 | m2 |  | 0
1.3 | nyílászárók (belső ajtó) | 2 | db |  | 0
1.4 | villamos hálózat | 100 | fm |  | 0
1.5 | gépészeti szerelvények + fürdőkád | 1 | db |  | 0
1.6 | építési törmelék elszállítás, elhelyezés | 1 | db |  | 0
2 | Kőműves munkák
2.1 | oldalfalvakolat készítés, vakolatpótlás | 40 | m2 |  | 0
2.2 | keskenyvakolat pótlás | 50 | m2 |  | 0
2.3 | hideg padlóburkolat (gres kőporcelán lap, MAPEI cementes ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázóhabarcs) felületelőkészítés, burkolás (beltér + erkélylemez; burkolólap átlagárral) | 25 | m2 |  | 0
2.4 | lábazatburkolat | 20 | fm |  | 0
2.5 | meleg padlóburkolat (laminált padló 8 mm vastag, thermo alátétlemezzel, párazáró fóliával) fektetése aljzatkiegyenlítéssel | 20 | m2 |  | 0
2.6 | Falburkolatok ragasztóhabarcsba (burkolólap átlagárral) Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel | 35 | m2 |  | 0
2.7 | Válaszfal építés (YTONG) zuhanykabinhoz + kabinajtó (80 cm) beépítése | 2 | m2 |  | 0
3 | Felületképzés
3.1 | Oldalfal felületképzés (kaparás, csiszolás, mélyalapozás, tapadásközvetítő alapozás, glettelés, diszperziós festés) | 160 | m2 |  | 0
3.1 | Erkélykorlát mázolás (felület elékészítés, csiszolás, alapozás) | 3 | m2 |  | 0
4 | Villamos munkák
4.1 | védőcsövezés, vezetékezés (Cabling Systems MBCU kábel) | 100 | fm |  | 0
4.2 | világítási és telekommunikációs szerelvények szerelése (Schneider Electric termékcsalád) | 25 | db |  | 0
4.3 | LED-es fényforrások szerelése (fehér fényű hagyományos kialakítású) | 6 | db |  | 0
4.4 | elektromos tűzhely elhelyezése, beüzemelése | 1 | db |  | 0
4.5 | elosztószekrény szerelése, főkapcsolóval, érintésvédelmi relével, kismegszakítókkal | 1 | db |  | 0
4.6 | Érintésvédelmi felülvizsgálat, jkv, FMV | 1 | db |  | 0
5 | Épületgépészet
5.1 | ivóvízvezeték szerelés (20 db fitting, "T" idomok, elágazók, toldó elemek, stb...,) | 30 | fm |  | 0
5.2 | PVC lefolyóvezeték szerelése (+idomok,kötések, stb...) | 6 | fm |  | 0
5.3 | sarokszelep beépítés | 9 | db |  | 0
5.4 | mosógép szifon beépítés | 2 | db |  | 0
5.5 | GROHE csap szerelvényezés | 2 | db |  | 0
5.6 | GROHE zuhanyszett szerelése | 1 | db |  | 0
5.7 | épített zuhanyzó vonalmente folyóka beépítés | 1 | db |  | 0
5.8 | szaniterek elhelyezése | 2 | db |  | 0
5.9 | törölközőszárítós radiátor felhelyezése | 1 | db |  | 0
6 | Nyílászárók elhelyezése
6.1 | belső nyílászárók beépítése | 2 | db |  | 0
| Költség összesen (nettó) |  |  |  | 0
| ÁFA |  |  | 27% | 0
| Költség mindösszesen (bruttó) |  |  | Összesen: | 0

## Petőfi 10. 2p6
Oroszlány, Petőfi Sándor utca 10. II/6. szám alatti lakás felújítása
Ssz. | Tétel | mennyiség | me. | egységár | költség
1 | Bontási munkák
1.1 | beton | 0.18 | m3 |  | 0
1.2 | burkolat | 55 | m2 |  | 0
1.3 | nyílászárók | 9 | db |  | 0
1.4 | villamos hálózat | 125 | fm |  | 0
1.5 | gépészeti szerelvények + fürdőkád | 1 | db |  | 0
1.6 | fürdőszobai belső ablak (35x90) | 1 | db |  | 0
1.7 | építési törmelék elszállítás, elhelyezés | 1 | db |  | 0
2 | Kőműves munkák
2.1 | oldalfalvakolat készítés, vakolatpótlás | 53 | m2 |  | 0
2.2 | keskenyvakolat pótlás | 58 | m2 |  | 0
2.3 | hideg padlóburkolat (gres kőporcelán lap, MAPEI cementes ragasztóhabarcs, Ultracolor Plus fugázóhabarcs) felületelőkészítés, burkolás | 20 | m2 |  | 0
2.4 | lábazatburkolat | 20 | fm |  | 0
2.5 | meleg padlóburkolat (laminált padló 8 mm vastag, thermo alátétlemezzel, párazáró fóliával) fektetése aljzatkiegyenlítéssel | 35 | m2 |  | 0
2.6 | falburkolatok ragasztóhabarcsba (burkolólap átlagárral) Falburkolat készítése beltérben, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel | 25 | m2 |  | 0
2.7 | válaszfal építés (YTONG) zuhanykabinhoz + kabinajtó (90 cm) beépítése | 2 | m2 |  | 0
2.7 | fürdőszobai belső ablak helyének elfalazása (YTONG) | 0.5 | m2 |  | 0
3 | Felületképzés
3.1 | Felületképzés (kaparás, csiszolás, mélyalapozás, tapadásközvetítő alapozás, glettelés, diszperziós festés | 200 | m2 |  | 0
4 | Villamos munkák
4.1 | védőcsövezés, vezetékezés (Cabling Systems MBCU kábel) | 125 | fm |  | 0
4.2 | világítási és telekommunikációs szerelvények szerelése (Schneider Electric termékcsalád) | 28 | db |  | 0
4.3 | LED-es fényforrások szerelése (fehér fényű hagyományos kialakítású) | 7 | db |  | 0
4.4 | elektromos tűzhely elhelyezése, beüzemelése | 1 | db |  | 0
4.5 | elosztószekrény szerelése, főkapcsolóval, érintésvédelmi relével, kismegszakítókkal | 1 | db |  | 0
4.6 | Érintésvédelmi felülvizsgálat, jkv, FMV | 1 | db |  | 0
5 | Épületgépészet
5.1 | ivóvízvezeték szerelés (20 db fitting, "T" idomok, elágazók, toldó elemek, stb...,) | 30 | fm |  | 0
5.2 | PVC lefolyóvezeték szerelése (+idomok,kötések, stb...) | 6 | fm |  | 0
5.3 | sarokszelep beépítés | 9 | db |  | 0
5.4 | mosógép szifon beépítés | 2 | db |  | 0
5.5 | GROHE csap szerelvényezés | 2 | db |  | 0
5.6 | GROHE zuhanyszett szerelése | 1 | db |  | 0
5.7 | épített zuhanyzó vonalmente folyóka beépítés | 1 | db |  | 0
5.8 | szaniterek elhelyezése | 2 | db |  | 0
5.9 | törölközőszárítós radiátor felhelyezése | 1 | db |  | 0
6 | Nyílászárók elhelyezése (műanyag nyílászárók Gealan 5 légkamrás tok és keret profil, Marshall 2 rétegű üvegezéssel U=1,0)
6.1 | HISEC biztonsági ajtó beépítése (100/200) | 1 | db |  | 0
6.2 | műanyag nyílászáró beépítése (140/218) | 1 | db |  | 0
6.3 | műanyag nyílászáró beépítése (140/140) | 2 | db |  | 0
6.4 | műanyag nyílászáró beépítése (45/54) | 1 | db |  | 0
6.5 | kézi mozgatású redőny (140/218) | 1 | db |  | 0
6.6 | kézi mozgatású redőny (140/140) | 2 | db |  | 0
6.7 | kézi mozgatású szúnyogháló | 4 | db |  | 0
6.8 | belső nyílászárók beépítése | 4 | db |  | 0
| Költség összesen (nettó) |  |  |  | 0
| ÁFA |  |  | 27% | 0
| Költség mindösszesen (bruttó) |  |  | Összesen: | 0