## Info
Exportált költségvetés adatai
Költségvetés neve: | Oroszlány Nyíres dűlő közkút létesítése
Leírás:
Költségvetés jellege: | Új
Tételek száma: | 23 db
Munkanemek száma: | 6 db
Fejezetek száma: | Nem fejezetes
Építmény tulajdonsága: | Egyéb építmény
Utolsó módosítás: | 2024-03-02 01:15:39
Rezsióradíj: | 0
Bruttó végösszeg: | 0
Készítette:
Figyelem!
Ez az információs ablak az exportálással létrejött költségvetés alapadatait tartalmazza!
A további munkafüzet-lapokon történő változtatások nincsenek hatással az oldal adataira! Továbbá az ezen az oldalon kiadott módosítások nem változtatják a költségvetés adatait!
Készült a TERC-ETALON Online Építőipari Költségvetés-készítő és Kiíró Programrendszerrel
http://www.etalon.terc.hu

## Főösszesítő
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Tétellista
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés | ÉNGY kód | K. jelző | Munkanem | Normaidő
1 | 19-081-11.1.2 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, akkreditált vízminőség vizsgálat | 2 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190813277276 | ÖN | 19 | 0
2 | 19-900-1 | Közműkezelői szakfelügyelet | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 19 | 0
3 | 21-003-2.1.3 | Közmű feltárása kézi erővel, talajosztály: IV. | 10 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 210030014695 | ÖN | 21 | 5.58
4 | 21-003-6.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvényig | 100 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 210030014884 | ÖN | 21 | 0.63
5 | 21-003-11.2.1 | Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 58.4 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 210030015373 | ÖN | 21 | 0.3
6 | 21-008-2.2.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, kis felületen, tömörségi fok: 90% | 100 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 210080016234 | ÖN | 21 | 0
7 | 21-004-5.1.1.1 | Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV. | 83.4 | m2 |  |  | 0 | 0 |  | 210040015663 | ÖN | 21 | 0.01
8 | 21-004-4.1.1 | Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, homokból | 41.7 | m3 |  |  | 0 | 0 |  |  | ÖN | 21 | 0.2
9 | 53-001-31.1.1-0131571 | Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül, 1,00 m hosszú csövekből, külső csőátmérő: 110 mm, PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 110x3,2x1000 mm SN4, KGEM110/1M-S | 1 | m |  |  | 0 | 0 |  | 530012940203 | ÖN | 53 | 0.49
10 | 54-006-4.4-0158201 | Szerelvények kiegészítő elemei, tolózárszekrény, NORFOND GGG kerek tolózárszekrény, fedőfestéssel MTC RV d90, magasság 200 mm Cikkszám: NA009K | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 540061696094 | ÖN | 54 | 1
11 | 54-016-7.1 | Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig | 185 | m |  |  | 0 | 0 |  | 540160667250 | ÖN | 54 | 0.2
12 | 61-004-1.1-0111001 | Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből, Zúzottkő dolomit, Z 22/150, Ugod | 14 | m3 |  |  | 0 | 0 |  | 610042849055 | ÖN | 61 | 1.42
13 | 21-011-1.2.1 | Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 41.7 | m³ |  |  | 0 | 0 |  | 210110016406 | ÖN | 21 | 0
14 | 21-011-11.7 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 10,0 m³-es konténerbe | 4 | db |  |  | 0 | 0 |  | 210110016801 | ÖN | 21 | 0
15 | 54-005-5.1-0110132 | PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 16-50 mm között, PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11, 100GSDR11032EN200S | 167 | m |  |  | 0 | 0 |  | 540052069555 | ÖN | 54 | 0.1
16 | 54-006-2.3-0130585 | Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó szerelvények elhelyezése, DN 25, MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1" kb. menettel, toldattal, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Csz: 113-0038-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0 | GREINER MEGFÚRÓS GOLYÓSCSAP, NÉGYSZÖG PROFILOS, K-PE CSATLAKOZÁSSAL | 540060653821 | ÖN | 54 | 0.12
17 | 54-006-4.2.1 | Szerelvények kiegészítő elemei, beépítési készlet felszerelése, DN 65-80 között | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 540063852684 | ÖN | 54 | 0.12
18 | 54-005-6.1-0210103 | PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-50 mm között, WAVIN PE csatlakozó idom 32mm KPE tokos T idom, 10 bar, SBT032 | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 540050647460 | ÖN | 54 | 1.07
19 | 54-008-1-0220002 | Közkút elhelyezése, szerelése, DN 20 csatlakozással, Mohácsi Vasöntöde öntöttvas ejektoros közkút, díszes kivitelben, kagylóval, EK-88-00 | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 540081380831 | ÖN | 54 | 5.08
20 | 54-011-5-0249101 | Nyomvonaljelző szalag fektetése közművezetékek fölé, PIPELIFE "víz" jelölőszalag, VIZ-JELSZALAG | 167 | m |  |  | 0 | 0 |  | 540114317360 | ÖN | 54 | 0.03
21 | 23-003-3-0242210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal | 0.3 | m³ |  |  | 0 | 0 | C30/37-XC4-XA2-XV3(H)-32-F2 | 230030024335 | ÖN | 23 | 3.24
22 | 19-010-1.21.2 | Általános teendők, befejezés szakaszában, megvalósulási tervdokumentáció elkészítése | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190102244314 | ÖN | 19 | 0
23 | 19-081-11.1.1 | Ellenőrző próbák készítése belső vízvezeték hálózatra, hatósági víznyomáspróba (Vízmű számla) | 1 | db |  |  | 0 | 0 |  | 190812244914 | ÖN | 19 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0