## Oroszlány
TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS
az Oroszlány, Kecskédi utca, csapadékvíz elvezetésre vonatkozóan
A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért a benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési-szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is, ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva.
A költségvetési tételek mennyiségi előirányzatok, azokat Ajánlattevő ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállalkozó kockázatát képezi.
Az esetleges kimaradt tételek nem mentesítik a Vállalkozót a műszaki megoldás szakszerű kivitelezéstől és annak megfelelő ár, illetve a teljesítési határidő betartása alól. Kivitelezési többletmunka elszámolására nincs mód.
Tételszám | Tétel szöveg | Me. | Me. egység | Anyag Egységár (Ft) | Díj Egységár (Ft) | Tétel Anyagár (Ft) | Tétel Díja (Ft)
Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek
ÉNGY kód: 12-011-2051476 Kód: 12-011-001.1-0025001 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Mobil WC bérleti díj Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással Mobil W.C. bérleti díj/hó | 2 | db |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 12-012-2051490 Kód: 12-012-001.1.2-0025003 | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Konténer bérleti díj Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m2 alapterület között Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó | 1 | db |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Keverékek és ideiglenes segédszerkezetek Felvonulási létesítmények Ideiglenes forgalomkorlátozó berendezések kihelyezése, helyszínen tartása | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
"K tétel" | Szakfelügyeletek biztosítása | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
Alépítményi munkák
ÉNGY kód: 21-001-1672044 Kód: 21-001-021.1.2 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Gazkaszálás sík területen, gépi erővel | 21.8064 | 100m2 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-001-0014302 Kód: 21-001-013.1.1-0631101 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Füvesítés sík felületen talaj-előkészítéssel, ....dkg/m2-.....minőségű fűmagkeverékkel,gépi erővel KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 10.384 | 10m2 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-001-0013665 Kód: 21-001-006.2 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Bozót- és cserjeirtás, tövek átmérője 4,1-10,0 cm | 4 | 10 m2 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-001-0013331 Kód: 21-001-001.1.2 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Egyes fák kitermelése tuskóirtással,legallyazással és darabolással, kézi szerszámokkal, I-II. oszt. talajban, törzsátmérő: 21-40 cm között | 10 | db |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-001-0013883 Kód: 21-001-012.1-0310415 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Irtás, parkosítás Facsemete ültetése, szabadgyökerű (útsorfák) | 10 | db |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-003-0014734 Kód: 21-003-005.1.2.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Munkaárok földkiemelése közművesített területen,kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m2-nél nagyobb szelvénynél, I-II. talajosztály | 500.5 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között | 380 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-011-0016406 Kód: 21-011-001.2.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Fejtett föld felrakása szállítóeszközre, géppel, talajosztály I-IV. | 679.89 | m3 |  |  | 0 | 0
"K tétel" | Kiszoruló föld elszállítása | 679.89 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-004-0015743 Kód: 21-004-008.1.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Rézsűképzésa kikerülő föld szállítóeszközre való felrakásával,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bevágásban, 11-20 cm vastagság között, talajosztály:I-IV | 701.74 | m2 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tükör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig | 1121.472 | m3 |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Mederrendezés, kotrás, kikerülő anyag helyszínen való elterítése, tömörítése | 72.951 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-004-2613900 Kód: 21-004-004.1.2-0120189 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/32 P-TT, Nyékládháza | 84.7 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-008-0016205 Kód: 21-008-002.1.2 | Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi erővel, nagy felületen, tömörségi fok: 90% (útpadka) | 65.3008 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 21-003-0015373 Kód: 21-003-011.2.1 | Alépítményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Munkagödör és munkaárok készítése Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben | 215.8 | m3 |  |  | 0 | 0
Közmű és vízépítési munkák
ÉNGY kód: 53-001-0599466 Kód: 53-001-002.1.2.1-0640090 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, talpas betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsövekből, belső csőátmérő: 30 cm-ig LEIER TA 30/100 csaphornyos csatlakozású talpas betoncső, V1-T1-A1, CEM 2/A-V 32,5 S | 259.7 | m |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Meglévő, keresztező közművezeték kiváltása, védelembe helyezése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 53-052-2847471 Kód: 53-052-002.1-0646411 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Vasútépítés vízelvezető rendszerei Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, 15-35 cm belső árokfenék szélesség között CSOMIÉP TB 20/30/30 árok- és mederburkoló elem, vasbeton, erősítő bordával, "A" terhelésre | 38.39 | m |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Vasútépítés vízelvezető rendszerei Előregyártott vasbeton árok- és mederburkoló elem elhelyezése csaphornyos illesztéssel, földmunka nélkül, fedlap elhelyezése 20-30 cm szélesség között CSOMIÉP TB F 20 vízbeeresztős fedlap "A" terhelésű, 12 cm vastag, 1,0 m hosszú | 38.39 | m |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 62-003-0679112 Kód: 62-003-009-0611051 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatok Térburkolat készítése gyalogos forgalomra, gyephézagos burkolókővel, rendezett terepre helyezve, a hézagok termőtalajjal (helyi anyaggal) kitöltve A Beton-Viacolor Gyepkő, 60x40x10 cm, szürke | 534.974 | m2 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 53-101-1694021 Kód: 53-101-007.3-0231440 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Burkolatkiegészítő szerkezetek, egyéb betonszerkezetek (gerendarács, csomóponti beton, vápák) C20/25 - XC1 - 24 - F2 - CEM 42,5, m = 6,0 finomsági modulussal | 137.4 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 23-003-0024393 Kód: 23-003-011.2-0012010 | Alépítményi munkák Síkalapozás Beton- és vasbetonalapok Szerelőbeton készítése,.....minőségű betonból 10 cm vastagságig C8/10 - XN(H) - 16 - F1 - CEM 32,5, m = 6,2 finomsági modulussal | 31.2 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 62-002-1262436 Kód: 62-002-021.1-0618501 | Közlekedés építési munkák Kőburkolat készítése Burkolatszegélyek Egyéb használatos szegélykövek, út és körforgalom szegélyek készítése, alapárok kiemelése nélkül, betonhézagolással, 25 vagy 30 cm hosszú elemekből KK KAVICS BETON K szegély kopóréteg nélkül 25x10/15x30 cm, (3,3 db/fm) | 153 | m |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 61-003-0675216 Kód: 61-003-002.3-1710010 | Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Hidraulikus kötőanyaggal stabilizált alaprétegek készítése Telepen kevert hidraulikus vagy vegyes kötőanyagú stabilizált réteg készítése utókezeléssel, 2,00 m sávszélességig, CKt-2, CKt-4 vagy CTt-2 jelű keverékből CKt-T2 jelű, cement kötőanyagú homokos kavics, Gy-R60 (70/100) bitumenemulzió (új név: C 60 B1) | 5.7 | m3 |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 53-101-1694251 Kód: 53-101-009.3.1-0720010 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Kőmű és rézsűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Hézagkiképzések; Betonszerkezetek hézagkiöntése, előregyártott betonelemeknél cementhabarccsal Hézagkiöntő cementhabarcs CEM I 32,5, CEM II 32,5 típusú cementtel, | 153 | m |  |  | 0 | 0
ÉNGY kód: 53-051-0631256 Kód: 53-051-004.1-0646061 | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Kapubejáró alatti csőátereszt lezáró előregyártott vasbeton végfal, tömbös csővég vagy kitorlófej elhelyezése, földmunka nélkül, 30 cm-es átmérőjű átereszekhez CSOMIÉP támelem 30 cm-es átmérőjű műanyag ill. talpas betoncsőhöz (58/130/73) | 43 | db |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Felszíni vízelvezetés, árok- és mederburkoló elemek Kapubejáró alatti TB-elemes árok lezáró vasbeton végfal, földmunka nélkül, | 12 | db |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Meglévő támfal bontása | 4 | db |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Aknaépítés előregyártott elemekből Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, habarcsos illesztéssel, beépített csatlakozó elemek nélkül,földmunkával és dúcolással, belső csőátmérő: 100 cm, Beton aknamagasító elem elhelyezése,cementhabarcsos illesztéssel, 100 cm belső átmérővel, Beton aknaszűkítő elhelyezése, egyesített szűkítő elem, csaphornyos, cementhabarcsos illesztéssel, belső átmérő alul 100 cm, felül 50-62,5 cm, kapcsolódó szerelési segédanyagokkal, aknahágcsóval, D400 öv. aknafedlappal | 2 | db |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Meglévő kapubejárók bontása, bármely méretben Kapubejáró burkolatok készítése a régi nyomvonalában, bármely méretben | 200 | m2 |  |  | 0 | 0
Befejező munkák
"K" tétel | Teljes szelvényű geodézia elkészítése | 623.04 | m |  |  | 0 | 0
"K" tétel | Megvalósulási terv elkészítése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
Anyag összesen: | [5 empty] | 0
Díj összesen: | [6 empty] | 0
Anyag + Díj összesen | [6 empty] | 0
+ 27 % ÁFA | [6 empty] | 0
BRUTTÓ ÖSSZESEN: | [6 empty] | 0
Ajánlattevő

## Monitoring kút (hidden)
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉS
TEDEJ Zrt. Hajdúnánás-Tedej 032/2 hrsz sertéstelep vízellátás
Tervszám: 0730-1/2012.
ÉNGY szerint (verzió 2012-2)
Tételszám | Tétel szöveg | Me. | Me. egység | Anyag Egységár (Ft) | Díj Egységár (Ft) | Tétel Anyagár (Ft) | Tétel Díja (Ft)
MVH kód: 33131 | Telepi gerinchálózat kiépítése
Alépítményi munkák
21-003-006.1.1 | Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen,gépi erővel, kiegészítő kézi munkával,bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban,dúcolás nélkül 3,0m szelvényig | 62.48 | m3 | 0 | 1541.4 | 0 | 96306.672