## Záradék
Költségvetési tervet készítő (Ajálattevő):
Neve:
Székhelye:
Tárgy:
Oroszlányi Brunszvik Teréz Óvoda lapostető szigetelésének átépítése
Cím: |  | Kelt: | 2024-07-19
2840 Oroszlány, Bánki Donát u. 67.
1988 hrsz.
Készítette: ---
A munka leírása:
Az épület lapostető szigetelésének teljes felújítása (új hő- és hangszigetelés, illetve csapadékvíz elleni szigetelés)
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 27% | 0
3. A munka ára (bruttó) |  | 0
A költségvetési kiírás mindegyik tétele egy komplett szolgáltatásnak felel meg, ezért benne foglaltatnak a szállítási költségek, építési munkák, szerelési munkák, építési segédeszközök, szerelési segédeszközök, akkor is, ha ezek az egyes tételekben nincsenek külön kimutatva. A költségvetési tételek mennyiségei előirányzatok, azokat Vállalkozó ellenőrizni, pontosítani köteles, meghatározása Vállakozó kockázatát képezi. Az esetlegesen kimaradt tételek nem mentesítik a Vállakozót a műszaki megoldás szakszerű kivitelezésétől és annak megfelelő ár-, illetve a teljesítési határidő betartása alól. Kivitelezési többletmuka elszámolására nincs mód.
…........................................
Aláírás (Ajánlattevő)

## Lapostető szigetelés
Sorszám | Tétel megnevezése | Mennyiség | Egység | Anyag | Díj | Anyag összesen | Díj összesen
1 | Lapostető hő- és hangszigetelése expandált polisztirolhab hőszigetelő lemezzel (EPS H100), 20 cm két rétegben (2 x 1000x500x100 mm, diffúznyitott védőfólia beépítésével, mechanikai rögzítéssel) | 1455 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | Vízszigetelés 1,5 mm vtg geotextil kasírozású szövet erősítéses UV álló lágy PVC szigetelő lemezzel ragasztott rögzítéssel | 1455 | m2 |  |  | 0 | 0
3 | Fakeret kiépítése a tető szélekre10x20 cm fenyő fűrészáruból - 30 cm-es 10mm átmérőjű menetes szár ragasztott rögzítésével a tetőperem szakaszán | 321 | fm |  |  | 0 | 0
4 | Külső fakeret zárása OSB lappal, fólia bádog vízcseppentővel, fakeret körbebádogozásval | 321 | fm |  |  | 0 | 0
5 | Napelemes rendszer bontása, majd szigetelés elkészülte után, visszaszerelése. | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
6 | Napelemes rendszer alatti betontömbök hőszigetelése felülről 8 cm vtg. alukasírozott poliuretán keményhab (PIR) hőszigetelő lemez táblával | 65 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | Napelemes rendszer alatti betontömbök fóliabádog szegély zárása | 288 | fm |  |  | 0 | 0
8 | Meglévő villámvédelmi rendszer ideiglenes áthelyezése, majd visszaszerelése | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
9 | Meglévő kültéri klímaberendezések megemelése (amennyiben van hozzá elegendő vezeték, ellenkező esetben klímaszerelő szakembernek toldania kell)! | 8 | db |  |  | 0 | 0
10 | Kémények körbezárása fóliabádoggal | 4 | db |  |  | 0 | 0
11 | Ventilátorok körbezárása fóliabádoggal | 3 | db |  |  | 0 | 0
12 | Páraszellőzők beépítése | 36 | db |  |  | 0 | 0
13 | Tetőösszefolyók beépítése | 12 | db |  |  | 0 | 0
14 | Csapadékvíz ereszcsatorna és lefolyók szerelése | 40 | fm |  |  | 0 | 0
15 | Építési anyagok daruzása tetőre | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
16 | Éptés közbeni folyamatos takarítás | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
16 | Építési hulladék ideiglenes deponálása és lerakóba szállítása | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
17 | Átadás - átvételi műszaki dokumentáció összeállítása, felelős műszaki vezető költsége | 1 | klt. |  |  | 0 | 0
18 | Mobil wc elhelyezése | 3 | hó |  |  | 0 | 0
|  | mindösszesen: |  |  |  | 0 | 0

## Számítások (hidden)
Lapostető | Hossz | Szél. |  |  | A
T1 | 45.05 | 27.37 |  |  | 955
T2 | 18.16 | 4 |  |  | 74
T3 (volt stúdió) | 12.72 | 4.13 |  |  | 53
ÖSSZESEN |  |  |  |  | 1082
Szig.rögz. | A | Dübel |  |  | Leterhelés
Belső | 505.76 | 3 | 1518 |  | 45 | 22759.2 | 1482
Szélső | 260.66 | 6 | 1564 |  | 130 | 33885.8 | 2207
Sarok | 187.77 | 9 | 1690 |  | 225 | 42248.25 | 2751
| 954.19 |  | 4772 |  |  |  | 6440
|  |  |  | 1 betonlap | 15.36 |  | 824.32