## Munka1
Műszaki leírás és árazandó költségvetés 2 db fogorvosi szék (fogászati kezelőegység) beszerzése az oroszlányi egészségügyi alapellátáshoz tárgyú Kbt. 117 §. Szerinti tárgyalásos eljáráshoz K.É. 11460/2017.
Megnevezés | Db | Ár/db (nettó Ft) | Összesen (nettó Ft)
Alapfelszereltség: | 1 | 0 | 0
Pantografikus orvosi asztal mechanikus fékkel, elfordítható nővérasztal
LCD kijelzős vezérlőpanel negatosztóppal - jobboldali,
Befordítható köpőtál, 4-ös orv. Asztal (alsó vagy felső karos)
Ejektoros nyálszívó, pohártöltés, köp. Öblítés és szék vezérlése, asist. Oldalon
2 funkciós lábkapcsoló, energiablokk-vízszűrővel, bokler nélkül
Lámpakapcsolás orvosi és asistens asztalon, 3N kézid. Pneum. vezérlése
Mechanikus vízszabályzás az összes kézi darabnak 1 szeleppel
Mikromotor lassító elektronika
SK 1.01 kezelőszék: baloldali karfa, biztonsági érzékelők, színes kárpitozás, széles háttámla
Lámpakar oszlop + pantograf lámpakar - színes burkolatok nélkül | 1 | 0 | 0
6-os orvosi asztal 5-kézidarab elektronikus víz szabályzással | 1 | 0 | 0
Melegvizes bojler | 1 | 0 | 0
Pneumatikus fék asztalkarhoz(csak elekt, víz szabályozással) | 1 | 0 | 0
Tray orvosi asztal szilikon tálcával - Fix karral | 1 | 0 | 0
Rozsdamentes tálca /1 db tálca tartóra | 1 | 0 | 0
FARO MAIA LED | 1 | 0 | 0
Köpőtálblokk Cattani | 1 | 0 | 0
4. kézidarabos nővér asztal (fix és pantografikus nővér asztalhoz | 1 | 0 | 0
Nővéroldali puszter Chirana 3F-hajlított | 1 | 0 | 0
Nővéroldali polimer lámpa Woodpecker | 1 | 0 | 0
Desztvíz-hálózati víz átkapcsoló szelep | 1 | 0 | 0
Desztvizes és dezinfikáció renszer - beépített | 1 | 0 | 0
Tray asztal felső karos műszerasztal alá szilikon tálcával | 1 | 0 | 0
Rozsdamentes tálca /1 db tálca tartóra | 1 | 0 | 0
Folyamatos lábkapcsoló - multifunkciós - forgatható | 1 | 0 | 0
Felső karok /ár 1 db-ért | 6 | 0 | 0
Chirana 3F puszter - hajlított | 1 | 0 | 0
Mikromotor tömlő CH660, CH660L, CH660LED | 1 | 0 | 0
Mikromotor tömlő CH660 B"less" LED | 2 | 0 | 0
Fényes turbina tömlő | 1 | 0 | 0
Woodpecker depurátor endo funkcióval - fényes | 1 | 0 | 0
Kauter - kézi akumulátoros / 10 db heggyel/ | 1 | 0 | 0
110 D egyenes darab | 1 | 0 | 0
120 LB (1:1) fényes könyök darab | 1 | 0 | 0
120 LR (1:5) fényes könyök darab | 1 | 0 | 0
Chirana CH 660 LED mikromotor | 1 | 0 | 0
Chirana CH 660 B"less" LED mikrom. | 2 | 0 | 0
Ekom DK50 PLUS kompresszor | 1 | 0 | 0
Összesen (nettó) (az ár 1 db forovosi székre vonatkozik): |  |  | 0