## Főösszesítő
AJÁNLATTEVŐ NEVE:
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1 Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3 A munka ára (HUF) |  | 0

## Fejezet összesítő
Ssz. | Fejezet megnevezés | Anyagköltség | Díjköltség
1 | Festés, mázolás | 0 | 0
2 | Burkolás | 0 | 0
3 | Portál építés | 0 | 0
4 | Nyílászáró csere | 0 | 0
5 | Gépészeti munkák | 0 | 0
6 | Elektromos munkák | 0 | 0
7 | Kertépítés | 0 | 0
8 | Járda és fogadószint | 0 | 0
| Összes fejezet (HUF) | 0 | 0

## Festés mázolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 36-051-7.1-0192103 | Szárazépítési profilok elhelyezése glettelési és gipszkarton munkákhoz, alumíniumból, élvédő profilok pozitív sarkokhoz, PROTEKTOR élvédő profil pozitív sarokhoz gipszkarton élvédelemhez, alumínium, Cikkszám: 9002 | 40 | m |  |  | 0 | 0 | [Belső falak és ablakok pozitív éleknél]
2 | 39-003-1.1.1.2.1 | Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m² összefüggő felületig, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 47-000-1.2.1.2 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű enyves festék lekaparása és lemosása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen | 2.46 | 100 m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [90m2 mennyezet + 156m2 oldalfal]
4 | 47-000-1.99.1.1.1.2-0415514 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból , bármilyen padozatú helyiségben, pórusbeton felületen, 4 mm vastagságban tagolt felületen, Baumit FinoFill, gipszes glett, 1-30 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951722 | 246 | m2 |  |  | 0 | 0 | [M] [90m2 mennyezet + 156m2 oldalfal]
5 | 47-000-1.99.1.2.1.2-0415515 | Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból, bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen, Baumit GemmaBrilliant, gipszes glett, 0-3 mm-es vastagságban, extra sima felületekhez, Cikkszám: 951726 | 246 | m2 |  |  | 0 | 0 | [M] [90m2 mennyezet + 156m2 oldalfal]
6 | 47-010-1.1.2-0415916 | Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen, mélyalapozóval | 246 | m2 |  |  | 0 | 0 | [M] [90m2 mennyezet + 156m2 oldalfal]
7 | 47-011-15.1.1.2-0159456 | Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen, Caparol Deckweiss Top diszperziós belső falfesték, mosásálló, fehér | 246 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [90m2 mennyezet + 156m2 oldalfal]
8 | 47-021-21.5.1-0130701 | Acélfelületek közbenső festése fűtőtesten, fűtéscsöveken műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 47-021-31.5.1-0130361 | Acélfelületek átvonó festése fűtőtesten, fűtéscsöveken műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 80 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 47-031-1.1.1.2-0130701 | Belső fafelületek alapmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [Belső ajtók alapmázolása]
11 | 47-031-1.3.1.2-0130701 | Belső fafelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú alapozóval, tagolt felületen, Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [Belső ajtók fedőmázolása]
12 | 47-031-1.5.1.2-0130361 | Belső fafelületek zománclakkozása, műgyantabázisú (alkid) oldószertartalmú zománccal, tagolt felületen, Trinát magasfényű zománcfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042 | 60 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [Belső ajtók zománclakkozása]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Burkolás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0313116 | Padlóburkolat készítése, beltérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel, MAPEI Keraflex cementkötésű ragasztóhabarcs, szürke, Ultracolor Plus fugázóhabarcs, fehér | 4.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | [30x30 lapmérettel hálós kötésben neglévő gres burkolatokhoz közelítő színben]
2 | 42-000-3.1.1 | Fa-, laminált padló és szegélyek bontása | 51 | m2 |  |  | 0 | 0 | [M]
3 | 42-041-1.1.1-0311055 | Újonnan készült aljzat kiegyenlítése rugalmas burkolat alá, parketta és laminált padló úsztatott fektetéshez, (átlagos igénybevétel) szabványos cementesztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban, MUREXIN Objekt Plus önterülő aljzatkiegyenlítő + MUREXIN D4 tapadóhíd | 56 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 42-042-11.3-0312159 | PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből ragasztóval, Tarkett Premium homogén PVC burkolat, PUR felületnemesítés, 2 mm vtg., 2 x 23, színkód: 21020-972 (LIGHT BEIGE) | 51 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 42-042-11.3-0000000 | Tarket Prémium lábazati szegély késuzítése 8cm magassággal, HPR2525 holkerprofil elhelyzeésével ls kemény PVC lezárással | 44 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 42-042-11.3-0000001 | Eloxált alu burkolatváltó profil beépítése 3cm szélességgel | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Portál építés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 35-005-1.1.2-0211004 | Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése vágott (nútolatlan) kivitelben, függőleges vagy vízszintes felületen, Vízálló faforgácslap (OSB), 2500x1250x12 mm méretű | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 43-002-1.5-0000001 | STAC Bond párkányképzés, 100cm kiterített szélességgel, segédszerkezettekkel | 7.5 | m |  |  | 0 | 0
3 | 48-007-1.1.1-0090104 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, ISOVER DOMO 10 100 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λ↓D =0,039 (W/mK) | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
4 | 48-007-1.1.1-0090107 | Magastető hő- és hangszigetelése; Szaruzat közti szigetelés fa vagy fém fedélszék esetén, üveggyapot hőszigetelő lemezzel vagy filccel, ISOVER DOMO 16 160 mm üveggyapot hőszigetelő filc, λ↓D =0,039 (W/mK) | 5 | m2 |  |  | 0 | 0
5 | 44-001-0.0.0.0-0000001 | AB05 konszignációs jelű egyszárnyú ablak 60x270 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 2 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
6 | 44-001-0.0.0.0-0000002 | AB06 konszignációs jelű osztot tokszerkezetű három szárnyú ablak 120x270 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 3 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
7 | 44-001-0.0.0.0-0000003 | AJ01 konszignációs jelű bejárati ajtó 105x270 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
8 | 43-002-1.5-0131001 | Rejtett fekvőereszcsatorna szerelése, bármilyen kiterített szélességben, fóliabádog lemezből, Ksz: 25 cm | 3.5 | m |  |  | 0 | 0
9 | 43-002-1.5-0000002 | Új szélfogó portál tetőszerkezetének zárt szelvény tartóváza, roszdamentesített vagy tüzihorganyzott kivitelben, segédszerkezetekkel, rögzítőelemekkel | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
10 | 43-003-13-0095596 | Fóliabádog rejtett csatorna kialakításához, egyik oldalán lágyított PVC vagy FPO bevonattal, másik oldalán korrózióvédelemmel, 25 cm kiterített szélességig, BAUDER FB 12 PVC fóliabádog | 3 | m |  |  | 0 | 0
11 | 48-005-1.4.1.1-0095512 | Csapadékvíz elleni szigetelés; Vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag lágy PVC vagy PIB lemezzel, átlapolások forrólevegős hegesztésével, BAUDER THERMOFOL-U 15 szöveterősítéses, 1,5 mm vastag lágy PVC szigetelőlemez | 6 | m2 |  |  | 0 | 0
12 | 44-001-0.0.0.0-0000004 | AJ01 konszignációs jelű bejárati ajtóra GEZE TS4000 ajtócsukó automatika | 1 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Nyílászáró csere
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 44-001-0.0.0.0-0000001 | AB01 konszignációs jelű egyszárnyú ablak 90x180 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 3 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
2 | 44-001-0.0.0.0-0000002 | AB02 konszignációs jelű osztot tokszerkezetű három szárnyú ablak 180x180 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
3 | 44-001-0.0.0.0-0000003 | AB03 konszignációs jelű egyszárnyú ablak 240x180 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
4 | 44-001-0.0.0.0-0000004 | AB04 konszignációs jelű egyszárnyú ablak 90x170 méretben, konszignáció szerinti műszaki tartalommal | 1 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
5 | 33-001-1.2.1.3.1.2.1-0110251 | Teherhordó és kitöltő falazat készítése, pórusbeton termékekből, normál elemekből, 300 mm falvastagságban, 600x200x300 mm-es méretű kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), vékonyágyazatú habarcsba falazva, YTONG Classic P2-0,5 GT jelű, 600x200x300 mm méretű elemekből. | 1 | m2 |  |  | 0 | 0
6 | 36-002-4-1415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre | 3.5 | m2 |  |  | 0 | 0
7 | 36-005-21.2.6.2-0000000 | Vékonyvakolatok, színvakolatok felhordása alapozott, előkészített felületre, vödrös kiszerelésű anyagból, szilikon vékonyvakolat készítése, egy rétegben, 1,5-2,5 mm-es szemcsemérettel, BAUMIT DuoTop (akril) vakolat, kapart 1,5 mm, fehér | 3.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | [M]
8 | 36-003-1.2.1.2.1-0415931 | Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerelésű szárazhabarcsból, sima, könnyített mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban, Baumit MPI 25 (GV 25) Mész-cement gépi vakolat belső, Cikkszám: 151703 | 3 | m2 |  |  | 0 | 0
9 | 44-000-1.1 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m²-ig | 4 | m² |  |  | 0 | 0
10 | 44-000-1.2 | Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m² között | 2 | m² |  |  | 0 | 0
11 | 44-001-0.0.0.0-0000005 | Betekintést gátló fólia elhelyezése | 3 | m2 |  |  | 0 | 0 | [K]
12 | 44-001-0.0.0.0-0000005 | Biztonsági fólia víztiszta MABISZ minőstéssel, vagy ragasztott üveg felár | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | [K]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Gépészeti munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 01-016-12.1 | Meglévő fűtési hálózat ürítésea kivitelezési munkák megkezdése előtt és feltöltése a kivitelezési elvégzése után | 1 | klt |  |  | 0 | 0 | [K]
2 | 81-001-1.6.1.3.3.1.2-0220703 | Ivóvíz vezeték, Horganyzott cső szerelése, menetes kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétcsatlakozású csőidomok külső-külső menettel, DN 50 méretig, DN 15, Horganyzott kettős közcsavar, ÁSZ 280, 1/2" | 12 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
3 | 82-000-1.2.1 | Szerelvények leszerelése, menetes szerelvények, DN 50 méretig | 12 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 82-000-4.11.1.2 | Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak acéllemez radiátor, 11 - 20 tag között | 6 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 82-001-16.2.5-0115955 | Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett, OVENTROP AV 6 típusú, 6 fokozatban előbeállítható termosztatikus fűtőtestszelep, egyenes kivitel, kb., hollandis menetes toldattal, PN10, DN15, kv/2K=0.65, kvs=0.90, M30 x 1,5 mm, (2...120)°C, 1183864 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
6 | 82-001-17.1.2-0114697 | Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, hollandival csatlakoztatva, OVENTROP Uni XH termosztát, fehér, M30x1,5 mm, 7-28°C, 0 * 1-5, folyadéktöltetű érzékelővel, elzárható kivitel, 1011365 | 6 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromos munkák
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 71-010-3.5-0000001 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben V-TAC BL Stars mennyezeti LED lámpa - fehér (24W) - természetes fehér | 5 | db |  |  | 0 | 0 | [Orvosi rendelő és Váróban 2-2 db, vezetékelés és falon kívüli kötődobozt az ár tartalmazza]
2 | 71-010-3.5-0000002 | Álmennyezeti lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, tükrös nyitott, LED-es kivitelben V-TAC BL Stars mennyezeti LED lámpa - fehér (12W) - természetes fehér | 7 | db |  |  | 0 | 0
3 | 71-005-2.53.7-0000001 | Összeépíthető világítási csatlakozó konnektor, LEGRAND Cariva csatlakozóaljzat fehér kiépítése vezetékeléssel, segédanyagokkal, védőcsövekkel, szerelvénydobozokkal | 2 | db |  |  | 0 | 0 | [K]
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 10 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Kertépítés
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 91-003-3.2.2.1.2-0631101 | Gyepesítés, előkészített talajon magvetéssel, géppel szórva, vízszintes területen, műtrágyázással, KITE PÁZSIT fűmagkeverék, 40-50 dkg/10 m2 | 3 | 10m² |  |  | 0 | 0
2 | 91-003-3.1.1 | Gyepesítés, talaj-előkészítése gyomirtott, fellazított talajon, hengerezéssel | 3 | 10m² |  |  | 0 | 0
3 | 62-002-12.1 | Tér- és járdaburkolatok szegélyköveinek kialakítása, kerti szegélyből szürke színben, földnedves betonba ágyazva | 10 | m |  |  | 0 | 0
4 | 22-003-1.1 | Szivárgó fenékcsatorna, folyóka ágyazatának készítése, osztályozott kavics kitöltéssel | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
5 | 22-002-3.2 | Szivárgó építése, perforált, körkörös bordázatú PVC dréncsőből, belső átmérő: 80-100 mm | 2 | m |  |  | 0 | 0
6 | 21-004-3.1 | Humuszterítés 20 cm vastagságig gépi erővel, kiegészítő kézi munkával vízszintes felületen 50 m-ig | 30 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 91-005-2.4.5-0331504 | Kiegészítő tevékenységek virágágyak fenntartása, virágágyak mulcsozása 3 cm vastagságban, Mulcs | 1 | 10 m² |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 91-003-1.5.2.2.1-0000001 | AUBRIETA hybrida Cascade Purple évelő talajtakaró telepítése (25db) | 2.5 | 10db |  |  | 0 | 0
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0

## Járda és fogadó szint
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen | Megjegyzés
1 | 02-030-7.1 | vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával | 12 | m3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
2 | 02-030-0.0 | Hulladék szállítás lerakói díj | 12 | t |  |  | 0 | 0 | [K]
3 | 21-011-11.4 | Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m³-es konténerbe | 2 | db |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
4 | 21-002-1.1 | Humuszos termőréteg, termőföld leszedése, terítése kézi erővel, 18%-os terephajlásig, bármilyen talajban, szállítással, 50,0 m-ig | 1 | m3 |  |  | 0 | 0
5 | 21-003-6.1.2 | Munkaárok földkiemelése közműves területen, kézi erővel bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m² szelvény felett | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | [Elszállítás külön tételben]
6 | 23-003-3-0222210 | Vasbeton sáv-, talp-, lemez- vagy gerendaalap készítése helyszínen kevert .....minőségű betonból, C16/20 - X0v(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,6 finomsági modulussal | 3 | m3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
7 | 31-001-2-0452005 | Hegesztett betonacél háló szerelése tartószerkezetbe, FERALPI Sp10K1515 építési síkháló; 5,00 x 2,15 m; 150 x 150 mm osztással Ø 10,0 / 10,0 BHB55.50 | 0.05 | t |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
8 | 31-000-1.3.2 | Beton fal, előlépcső és járda bontása, 25 cm vastagság felett, C12/15 - C25/30 betonminőség között | 3 | m3 |  |  | 0 | 0
9 | 31-051-1.2-0112140 | Járdakészítés betonból, 8 cm vastagságig, tükörkiemeléssel, 8 cm kavicságyazattal, szegéllyel, zsaluzattal, X0b(H) környezeti osztályú, kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, szemcsézett, érdes felülettel, 2 cm vastag cementsimítással, C12/15 - X0b(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 5,5 finomsági modulussal | 5 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN] [Elbontott szerkezetek helyén kiegészítés]
10 | 67-002-2.1.1 | Zúzottkő ágyazat tömörítése gépi erővel, alsó ágyazat, rázó tömörítő géppel | 3.5 | tm³ |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
11 | 67-002-1.1.1-0110804 | Ágyazat készítése tömörítés nélkül, alsó ágyazat zúzottkőből, új vagy régi anyagból, Zúzottkő dolomit, Z 0/22 E2=100 | 1 | tm³ |  |  | 0 | 0 | [Aljzat kiékelés]
12 | 67-002-1.1.1-0110805 | Ágyazat készítése tömörítés nélkül, alsó ágyazat zúzottkőből, új vagy régi anyagból, Zúzottkő dolomit, Z 0/32, E2=100 | 2.5 | tm³ |  |  | 0 | 0 | [Fagymentesítő aljzat]
13 | 36-007-9.2-0415421 | Lábazati vakolatok; díszítő és lábazati műgyantás kötőanyagú vakolatréteg felhordása, kézi erővel, vödrös kiszerelésű anyagból, Baumit MosaikTop (Baumit Mozaik) vakolat 2 mm-es szemcseméret, 24 féle szín, Cikkszám: 255201 | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
14 | 36-002-4-1415917 | Vékonyvakolat alapozók felhordása, kézi erővel, Baumit Univerzális alapozó Cikkszám: 960125, tapaszolt felületre | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
15 | 23-003-11.1-0012010 | Szerelőbeton készítése, .....minőségű betonból 8 cm vastagságig, C8/10 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D↓max = 16 mm, m = 6,2 finomsági modulussal | 1 | m3 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
16 | 15-002-4.2.1 | Egyoldali falzsaluzás függőleges vagy ferde sík felülettel, szerelt táblás zsaluzattal, kézzel mozgatva, támasztó bakkal, kihorgonyozva, 3 m magasságig | 6 | m2 |  |  | 0 | 0 | [ÖN]
|  | Építmény közvetlen költségei (HUF) |  |  |  |  | 0 | 0